## NAVRH_vyska prispevku
Príloha č. 3 Príručky pre užívateľa v znení aktualizácie č. 1. 2
Final verzia: Maximálna výška príspevku na jednotlivé odborné zamerania ambulancií
Účel: príloha k výzve č. PSK-MZ-007-2024-DV-EFRR - Modernizácia materiálno-technického vybavenia existujúcich ambulancií všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti
Financovanie: Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+ (alokácia 24 000 000 EUR)
verzia: v27 final, 23.4.2025
Zoznam oprávnených odborností | Maximálna výška príspevku
Algeziologická ambulancia | 30000
Ambulancia detskej psychiatrie | 30000
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | 30000
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | 30000
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie | 30000
Ambulancia klinickej logopédie | 30000
Ambulancia klinickej onkológie | 30000
Ambulancia lekárskej genetiky | 30000
Ambulancia liečebnej pedagogiky | 30000
Ambulancia medicíny závislostí | 30000
Ambulancia paliatívnej medicíny | 30000
Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie | 30000
Ambulancia úrazovej chirurgie | 30000
Dermatovenerologická ambulancia | 30000
Geriatrická ambulancia | 30000
Hematologická a transfúziologická ambulancia | 30000
Chirurgická ambulancia | 30000
Infektologická ambulancia | 30000
Ortopedická ambulancia | 30000
Psychiatrická ambulancia | 30000
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | 30000
Všeobecná ambulancia pre dospelých | 30000
Ambulancia čeľustnej ortopédie | 50000
Ambulancia klinickej psychológie | 50000
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy | 50000
Ambulancia pediatrickej gynekológie | 50000
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | 50000
Ambulancia plastickej chirurgie | 50000
Ambulancia vnútorného lekárstva | 50000
Nefrologická ambulancia | 50000
Oftalmologická ambulancia vrátane ambulancie pediatrickej oftalmológie | 50000
Otorinolaryngologická ambulancia | 50000
Primárna gynekologicko-pôrodnícka ambulancia | 50000
Reumatologická ambulancia | 50000
Ambulancia pediatrickej nefrológie | 75000
Ambulancia pediatrickej neurológie | 75000
Angiologická ambulancia | 75000
Endokrinologická ambulancia | 75000
Neurologická ambulancia | 75000
Ambulancia pediatrickej kardiológie | 100000
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | 100000
Urologická ambulancia | 100000
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | 150000
Gastroenterologická ambulancia | 150000
Kardiologická ambulancia | 150000

## Zoznam pristrojov
Príloha č. 3 Príručky pre užívateľa v znení aktualizácie č. 1. 2 |  | Príloha č. 5 Vyzvania
Final verzia: Zoznam oprávneného vybavenia na jednotlivé odborné zamerania ambulancií
Účel: príloha k výzve č. PSK-MZ-007-2024-DV-EFRR - Modernizácia materiálno-technického vybavenia existujúcich ambulancií všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti
Financovanie: Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+ (alokácia 24 000 000 EUR)
verzia: v28 final, 27.01.2026_JJ
Zoznam oprávnených odborností | Zoznam oprávneného vybavenia | Podmienka preukázania odbornej spôsobilosti na obstaranie vybraného prístrojového vybavenia
všeobecný zoznam pre všetky oprávnené odbornosti | Germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov
Počíťač s monitorom / notebook - 2x
Multifunkčná tlačiareň
Fonendoskop
Virtuálna telefónna ústredňa
Ambulantný informačný systém (vrátane nadstavbových modulov) s overením zhody
Glukomer
Pulzový oxymeter
Klimatizačná jednotka/mobilná klimatizácia do ambulancie alebo čakárne - 2x
Bezpečnostná kamera do čakárne
Zabezpečovací systém /alarm
Systém núdzového napájania /záložný zdroj energie
Inteligentné digitálne úložisko/cloudové riešenie
Sterilizátor
Zariadenie na permanentné čistenie a filtrovanie vzduchu v ambulancii
Software na automatický prepis hovoreného slova
Chladnička s kalibrovaným teplomerom na liečivá a vakcíny
Kalibrovaný teplomer s automatickým záznamníkom do chladničky
Lekársky teplomer
Externý automatický defibrilátor
Tlakomer (vrátane setu manžiet)
Digitálna váha s výškomerom
Polohovacie elektrické vyšetrovacie lôžko
Vyšetrovacie svetlo / bodová lampa
Mobilná resuscitačná súprava
Digitálny informačný panel do čakárne - 3x
Skartovací prístroj
Sieťové prvky na internetové pripojenie
Algeziologická ambulancia | Zákrokový stôl a operačná lampa
Algeziologická ambulancia | Dvojkomorová manžeta s manometrami
Algeziologická ambulancia | Infúzna (perfúzna) pumpa
Algeziologická ambulancia | 12- zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania
Algeziologická ambulancia | Chirurgická súprava nástrojov
Algeziologická ambulancia | Spinálny set a pumpa
Algeziologická ambulancia | Bodová lampa
Algeziologická ambulancia | Centrifúga
Algeziologická ambulancia | Prístroj na kryoabláciu nervov
Algeziologická ambulancia | Jednosmernná transkraniálna elektrická stimulácia (tDCS)
Algeziologická ambulancia | Transkutánna elektrická neurostimulácia (TENS)
Algeziologická ambulancia | Generátor ozónu
Algeziologická ambulancia | Odberové kreslo
Algeziologická ambulancia | Masérsky stôl
Algeziologická ambulancia | Prístroj na aplikáciu fototerapie
Algeziologická ambulancia | Chladnička s mrazničkou s kalibrovaným teplomerom
Algeziologická ambulancia | POCT prístroj
Algeziologická ambulancia | Prístroje na fyzikálnu terapiu - elektroterapia, mechanická terapia, elektromagnetoterapia
Algeziologická ambulancia | Neurostimulátor periférnych nervov
Algeziologická ambulancia | Neinvazívny terapeutický laser
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Zubno – lekárska súprava s príslušenstvom, kreslom, svietidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Zubno-lekárska súprava nástrojov vrátane ortodontických klieští
Ambulancia čeľustnej ortopédie | 3D intraorálny skener
Ambulancia čeľustnej ortopédie | 2D RTG – pre zhotovenie panoramatických snímok
Ambulancia čeľustnej ortopédie | 2D teleRTG
Ambulancia čeľustnej ortopédie | 3D CBCT pre celo-hlavové skeny so záberom všetkých konvenčných kefalometrických bodov vrátane bofov Sella, Ban a mäkkých tkanív tváre u dospelého v jednom FOV
Ambulancia čeľustnej ortopédie | 3D Extraorálny tvárový skener
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Špeciálny softvérový balík pre kompletné tele-medicínske riešenie založené na umelej inteligencii zabezpečujúce bezpečnostný kanál a personalizovaný softvér pre tele-monitoring a komunikáciu s pacientmi v ortodontickej liečbe vrátane softwérového a hardvérového vybavenia.
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Dektopová 3D tlačiareň (SLA/DLP)
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Odsávaný box pre mechanický postprocessing 3D tlačených prvkov
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Tepelný nôž na orez termoplastických personalizovaných prvkov
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Špeciálna sonická vanička pre čistenie 3D tlačených prvkov a príslušenstvo
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Špeciálna vytvrdzovačka (UV light cure) a piecka pre finishing 3D tlačených prvkov
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Špeciálna centrifúga pre čistenie 3D tlačených prvkov
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Set s komplet príslušenstvom k skeletálnemu kotveniu (TAD zavádzač, skrutky)
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Špeciálna leštička pre personalizované kovové prvky resp. vyrovnávače odovzdávané pacientom
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Špeciálne softwarové vybavenie k segmenácii CBCT
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Špeciálne softwarové vybavenie ku kefalometrii
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Digitálny fotodokumentačný set vrátane profesionálneho digitálneho aparátu/zrkadlovky alebo bezrkadlovky s makroobjektívom, prídavným bleskom a intraorálnymi zrkadlami
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Softwarové vybavenie pre zaplánovanie posunov zubov a dizajn individualizovaných prvkov liečby
Ambulancia čeľustnej ortopédie | Softwarové vybavenie pre plánovanie ortognátnych operácií
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | 12- zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | Analyzátor glykovaného hemoglobínu
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | ABI je prístroj na meranie členkovo-ramenných indexov
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | Kaliperometer
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | Ladička s monofilamentom
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | Počítač určený na sťahovanie glykemických profilov pacientov a ich vyhodnocovanie
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | Váha s bioimpedanciou
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | Prístroj na vyšetrenie kardiálnej autonómnej neuropatie
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | Prístroj na vyšetrenie autonómnej neuropatie
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | Biotenziometer na vyšetrenie diabetickej polyneuropatie
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | Funduskamera
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | Digitálny skener chodidiel - podoscan
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | Digitálny podobaroskop / pedobarograf
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | POCT prístroj
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | Výškomer (digitálny / ultrazvukový)
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | Stojan na infúznu terapiu
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy | Ručný doppler prístroj
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | Dynamometer
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | Goniometer
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | Olovnica
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | Digitálny skener chodidiel - Podoscan / podoskop / plantoskop
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | Prístroj na aplikáciu fototerapie
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | EMG prístroj
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | Spinálna myš na vyšetrenie chrbtice
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | Neinvazívny terapeutický laser
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | Prístroje na fyzikálnu terapiu - elektroterapia (elektroliečba s možnosťou analgézie, elektrostimulácie a ovplyvnenie trofiky a svalového tonusu pomocou nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov), mechanická terapia, elektromagnetoterapia, kompresná terapia
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS)
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | Motomed na hornú a dolnú končatinu pre dospelých a detských pacientov
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | Motodláha na hornú a dolnú končatinu
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie | Pomôcky na respiračnú rehabilitáciu
Ambulancia klinickej onkológie | Infúzna pumpa
Ambulancia klinickej onkológie | Injekčná pumpa
Ambulancia klinickej onkológie | Infúzny stojan
Ambulancia klinickej onkológie | Odsávací laminárny box
Ambulancia klinickej onkológie | EKG prístroj/navigácia
Ambulancia klinickej onkológie | Stojanová peristaltická pumpa
Ambulancia paliatívnej medicíny | Infúzna pumpa
Ambulancia paliatívnej medicíny | Injekčná pumpa / Injektomat - 6 ks
Ambulancia paliatívnej medicíny | Prenosný USG prístroj s príslušenstvom | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti alebo diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore, v rámci ktorého lekár získal odbornú spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia
Ambulancia paliatívnej medicíny | 12- zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania
Ambulancia paliatívnej medicíny | Odsávačka
Ambulancia paliatívnej medicíny | Magnetická tabuľa
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy | Analyzátor glykovaného hemoglobínu
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy | Výškomer (digitálny / ultrazvukový)
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy | Orchidometer
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy | Počítač určený na sťahovanie glykemických profilov pacientov a ich vyhodnocovanie
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy | USG sondy - lineárna a konvexná | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | Mikroprocesorom riadená elektrochirurgická jednotka k flexibilným endoskopom
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | Flexibilný videogastroskop
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | Flexibilný videokolonoskop
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | Zariadenie na uskladnenie endoskopov
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | Zdroj studeného svetla a stlačeného vzduchu k flexibilným endoskopom
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | Pomôcky na biopsiu, na endoskopické zastavovanie krvácania v tráviacom trakte elektrokoaguláciou
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | Zariadenie na manuálnu alebo prístrojovú dekontamináciu endoskopických prístrojov
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | Monitor/zariadenie na realizáciu videozáznamov z endoskopie
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | Oplachová pumpa s príslušenstvom
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | Insuflátor CO2
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | Odsávacia pumpa
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | USG sonda - konvexná | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy | Rigídny rektoskop / anoskop
Ambulancia pediatrickej kardiológie | 12- zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania
Ambulancia pediatrickej kardiológie | Echokardiografický prístroj s kompletnou výbavou sond od 0-20 rokov (TM ,2D, CFM, PW, CW,TDI) | Odborná spôsobilosť na výkon echokardiografie sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická kardiológia
Ambulancia pediatrickej kardiológie | Sada detských manžiet
Ambulancia pediatrickej kardiológie | Injekčná pumpa
Ambulancia pediatrickej kardiológie | Zariadenie pre záťažový EKG test (ergometria, bicyklová ergometria alebo na bežeckom páse)
Ambulancia pediatrickej kardiológie | Externý slučkový EKG záznamník
Ambulancia pediatrickej kardiológie | POCT prístroj
Ambulancia pediatrickej kardiológie | Tablet
Ambulancia pediatrickej kardiológie | Infúzna pumpa
Ambulancia pediatrickej kardiológie | Smart hodinky / smart telefóny
Ambulancia pediatrickej kardiológie | EKG Holter
Ambulancia pediatrickej kardiológie | Tlakový holter (ABPM) a software
Ambulancia pediatrickej nefrológie | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia
Ambulancia pediatrickej nefrológie | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia
Ambulancia pediatrickej nefrológie | Váha s bioimpedanciou
Ambulancia pediatrickej nefrológie | Výškomer (digitálny / ultrazvukový)
Ambulancia pediatrickej nefrológie | Tlakový holter (ABPM) a software
Ambulancia pediatrickej nefrológie | USG sondy - konvexná, mikrokonvexná | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia
Ambulancia pediatrickej neurológie | EMG prístroj
Ambulancia pediatrickej neurológie | EEG príslušenstvo (EEG čiapky a súprava elektród)
Ambulancia pediatrickej neurológie | EEG kreslo
Ambulancia pediatrickej neurológie | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia mozgu sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická neurológia
Ambulancia pediatrickej neurológie | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia mozgu sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická neurológia
Ambulancia pediatrickej neurológie | USG sonda - konvexná | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia mozgu sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická neurológia
Ambulancia pediatrickej neurológie | EEG čítacia jednotka
Ambulancia pediatrickej neurológie | EEG prístroj
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Infúzna pumpa
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Výškomer (digitálny / ultrazvukový)
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Kyslíková fľaša a redukčný ventil
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Pulzný oxymeter na dlhodobé monitorovanie saturácie O2 a HF + software
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Analyzátor chloridov v pote
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Respiračné a rehabilitačné pomôcky
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Prístroj na realizáciu na bronchoprovokačného testu - nebulizátor
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Analyzátor exhalovaného a nazálneho NO (vrátane softwaru)
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Inhalátor
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Spirometer s možnosťou vykonania rozšírenej spirometrie vrátane bronchodilatačného testu
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Bodypletyzmograf
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Prístroj na meranie difúznej kapacity pľúc
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Oscilometer
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Cough flow meter
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Prístroj na odhlienenie so sadou filtrov
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia hrudníka sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | USG sonda - konvexná a sektorová | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia hrudníka sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia hrudníka sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie | Prístroj na meranie sily inspiračných a expiračných svalov
Ambulancia vnútorného lekárstva | 12- zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania
Ambulancia vnútorného lekárstva | Tlakový holter (ABPM) a software
Ambulancia vnútorného lekárstva | EKG Holter
Ambulancia vnútorného lekárstva | Polysomnograf/videopolysomnograf s monitorovacím systémom | Odborná spôsobilosť na špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia
Ambulancia vnútorného lekárstva | Prístroj na titrovanie tlakov pri neinvazívnej ventilácii | Odborná spôsobilosť na špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia
Ambulancia vnútorného lekárstva | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti alebo diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore, v rámci ktorého lekár získal odbornú spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia
Ambulancia vnútorného lekárstva | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti alebo diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore, v rámci ktorého lekár získal odbornú spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia
Ambulancia vnútorného lekárstva | USG sonda - lineárna a konvexná | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti alebo diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore, v rámci ktorého lekár získal odbornú spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia
Angiologická ambulancia | Infúzna pumpa
Angiologická ambulancia | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore angiológia
Angiologická ambulancia | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore angiológia
Angiologická ambulancia | USG sonda - lineárna a sektorová, CW doppler | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore angiológia
Angiologická ambulancia | Chirurgická súprava nástrojov
Angiologická ambulancia | Digitálny kapilaroskop
Angiologická ambulancia | Digitálna pletysmografia
Angiologická ambulancia | Prístroj na lymfodrenáž s príslušenstvom
Angiologická ambulancia | Bežecký pás
Angiologická ambulancia | Prístroj na termálnu liečbu varixov laserovou abláciou
Angiologická ambulancia | Prístroj na termálnu liečbu varixov pomocou rádiofrekvenčnej ablácie (RFA)
Angiologická ambulancia | Pumpa na tumescenciu
Angiologická ambulancia | Vyťahovač vlákna pri termálnej liečbe varixov
Angiologická ambulancia | 12- zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania
Angiologická ambulancia | POCT prístroj
Angiologická ambulancia | Prístroj na meranie prstového tlaku
Angiologická ambulancia | Transkutánny oxymeter - prístroj na transkutánne meranie 02
Angiologická ambulancia | Sklopné lôžko na vyšetrenie DUS v stoji a v ľahu
Angiologická ambulancia | Ručný transluminátor žíl
Endokrinologická ambulancia | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore endokrinológia
Endokrinologická ambulancia | Hertelov exoftalmometer
Endokrinologická ambulancia | Orchidometer
Endokrinologická ambulancia | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore endokrinológia
Endokrinologická ambulancia | USG sonda - lineárna a konvexná | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore endokrinológia
Gastroenterologická ambulancia | Elektrochirurgická jednotka k flexibilným endoskopom
Gastroenterologická ambulancia | Zdroj studeného svetla a stlačeného vzduchu k flexibilným endoskopom
Gastroenterologická ambulancia | Anoskop
Gastroenterologická ambulancia | Pomôcky na biopsiu, na endoskopické zastavovanie krvácania v tráviacom trakte elektrokoaguláciou
Gastroenterologická ambulancia | Flexibilný video -gastroskop
Gastroenterologická ambulancia | Flexibilný kolonoskop
Gastroenterologická ambulancia | Práčka na endoskop
Gastroenterologická ambulancia | Oplachová pumpa s príslušenstvom
Gastroenterologická ambulancia | Insuflátor CO2
Gastroenterologická ambulancia | Odsávacie zariadenie k flexibilným endoskopom
Gastroenterologická ambulancia | Zariadenie na automatické predčistenie endoskopov / zariadenie na prístrojovú dekontamináciu endoskopického príslušenstva /ultrazvuková čistička
Gastroenterologická ambulancia | Zariadenie na uskladnenie endoskopov
Gastroenterologická ambulancia | Stojan na boxy pre endoskopy
Gastroenterologická ambulancia | Zariadenie na uskladnenie endoskopov
Gastroenterologická ambulancia | Sonda na elektrokoaguláciu, APC koaguláciu
Gastroenterologická ambulancia | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore gastroenterológia
Gastroenterologická ambulancia | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore gastroenterológia
Gastroenterologická ambulancia | USG sonda - konvexná | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore gastroenterológia
Gastroenterologická ambulancia | Videoendoskop
Gastroenterologická ambulancia | Endoskopický procesor
Gastroenterologická ambulancia | Zariadenie na realizáciu videozáznamov z endoskopie
Gastroenterologická ambulancia | Pameťová jednotka na zálohovanie (endoskopickej) fotodokumentácie
Gastroenterologická ambulancia | Systém núdzového napájania (EPS) pre endoskopickú vežu
Geriatrická ambulancia | Hydraulický dynamometer
Geriatrická ambulancia | Software s interpretáciou AI k EKG prístroju
Geriatrická ambulancia | 12- zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania
Geriatrická ambulancia | Tlakový holter (ABPM) a software
Geriatrická ambulancia | Ručný doppler prístroj
Geriatrická ambulancia | POCT prístroj
Kardiologická ambulancia | Zariadenie pre záťažový EKG test (ergometria, bicyklová ergometria alebo na bežeckom páse)
Kardiologická ambulancia | Echokardiografický prístroj (technické parametre: dynamický rozsah >150 dB, min. 128 kanálov, frame rate v 2D >50, harmonické zobrazenie, farebné mapovanie prietokov, PW doppler s HPRF, CW doppler, TDI, TTE sektorová sonda PA 2-4 MHz) | Odborná spôsobilosť na výkon echokardiografie sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore kardiológia
Kardiologická ambulancia | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon echokardiografie sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore kardiológia
Kardiologická ambulancia | USG sonda - sektorová TTE | Odborná spôsobilosť na výkon echokardiografie sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore kardiológia
Kardiologická ambulancia | Tlakový holter (ABPM) a software
Kardiologická ambulancia | 12- zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania
Kardiologická ambulancia | Externý slučkový EKG záznamník
Kardiologická ambulancia | EKG holter
Kardiologická ambulancia | Rezervný tlakomer (pre prípad poruchy, ,kalibrácie a pod..)
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Fokometer
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Prístroj na meranie vnútroočného tlaku - očný tonometer (ručný/applanančný/bezkontaktný), pachymeter
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Ručný autokeratorefraktometer
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Automatický refraktometer / keratorefraktometer
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Prístroj na meranie progresie myopie u detí (autokeratorefraktometer s meraním axiálnej dĺžky oka)
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Oftalmoskop priamy
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Nepriamy oftalmoskop
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Perimeter kinetický alebo statický
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Hessov štít
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Synoptofor
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Prístroje na pleoptiku
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Detské optotypy
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Sada skiaskopických líšt a zrkadlo
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Retinoskop
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Prístroje na ortoptiku
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Ručná štrbinová lampa
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Štrbinová lampa
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Fotoštrbinová lampa
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Optotyp projekčný alebo LCD
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Skúšobný rám so sadou skúšobných skiel
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Šošovky na nepriame vyšetrovanie očného pozadia, goniošošovka
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Tabuľky na vyšetrenie zrakovej ostrosti do blízka
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Tabuľky na vyšetrenie farbocitu
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Testy na vyšetrenie farbocitu u detí
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Hertelov exoftalmometer
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Sada inštrumentov nástrojov na jednoduché operačné zákroky, prestrek slzných ciest, ošetrenie rany
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Funduskamera
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Analyzátor predného segmentu na keratotopografiu
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | USG prístroj očný | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia oka sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore oftalmológia
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia oka sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore oftalmológia
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | USG sonda - A-scan, B-scan, UBM | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia oka sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore oftalmológia
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Optický biometer
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Foropter
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Prístroj na meranie biomechanických vlastností rohovky s tonometriou
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Prístroj na diagnostiku suchého oka
Oftalmologická ambulancia a ambulancia pediatrickej oftalmológie | Prístroj na liečbu suchého oka
Otorinolaryngologická ambulancia | Flexibilný endoskop na rino-nazo-pharyngo-laryngoskopiu a zdroj svetla
Otorinolaryngologická ambulancia | Otočné polohovacie ORL vyšetrovacie kreslo s kĺbovou lampou a otočnou stoličkou
Otorinolaryngologická ambulancia | Rigídny endoskop na rinoendoskopiu a otoskopiu
Otorinolaryngologická ambulancia | Zobrazovací systém pre mikroskop a endoskop
Otorinolaryngologická ambulancia | Tympanometer s možnosťou vyšetriť stapediálne reflexy | Odborná spôsobilosť na výkony foniatrie sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore foniatria
Otorinolaryngologická ambulancia | Elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie
Otorinolaryngologická ambulancia | Set nástrojov na ORL vyšetrenie
Otorinolaryngologická ambulancia | Sada ladičiek
Otorinolaryngologická ambulancia | Frenzelove okuliare
Otorinolaryngologická ambulancia | Audiometrická tichá komora | Odborná spôsobilosť na výkony foniatrie sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore foniatria
Otorinolaryngologická ambulancia | Audiometer
Otorinolaryngologická ambulancia | Koagulačný prístroj
Otorinolaryngologická ambulancia | Audiometer s rečovou audiometriou do slúchadiel aj vo voľnom poli | Odborná spôsobilosť na výkony foniatrie sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore foniatria
Otorinolaryngologická ambulancia | Rigidný laryngostroboskop | Odborná spôsobilosť na výkony foniatrie sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore foniatria
Otorinolaryngologická ambulancia | Polysomnograf/videopolysomnograf s monitorovacím systémom | Odborná spôsobilosť na špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia
Otorinolaryngologická ambulancia | Prístroj na titrovanie tlakov pri neinvazívnej ventilácii | Odborná spôsobilosť na špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia
Otorinolaryngologická ambulancia | Odsávačka
Otorinolaryngologická ambulancia | Čelový reflektor s kĺbovou lampou / čelová lampa
Otorinolaryngologická ambulancia | Vyšetrovací mikroskop
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Spiroergometer
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Spirometer s možnosťou vykonania rozšírenej spirometrie vrátane bronchodilatačného testu
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Zariadenie pre záťažový EKG test (ergometria, bicyklová ergometria alebo na bežeckom páse)
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Inhalátor
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Bodypletyzmograf
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Stacionárny oxygenátor
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Kyslíkový koncentrátor
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Analyzátor exhalovaného a nazálneho NO (vrátane softwaru)
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Prístroj na realizáciu na bronchoprovokačného testu - nebulizátor
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Analyzátor chloridov v pote
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Prístroj na meranie difúznej kapacity pľúc
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Oscilometer
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Software na vyhodnocovanie dlhodobej oxymetrie
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Pulzný oxymeter na dlhodobé monitorovanie saturácie O2 a HF + software
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Respiračné a rehabilitačné pomôcky
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Kalibračná pumpa na spirometer
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Prístroj na odhlienenie so sadou filtrov
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenie hrudníka sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenie hrudníka sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | USG sonda - konvexná, sektorová | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenie hrudníka sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Bronchoskop flexibilný
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Videobronchoskop
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Inštrumentárium k bronchoskopu
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Polysomnograf/videopolysomnograf s monitorovacím systémom | Odborná spôsobilosť na špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Prístroj na titrovanie tlakov pri neinvazívnej ventilácii | Odborná spôsobilosť na špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Polygraf
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | POCT prístroj
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Software na vyšetrenie oklúznych tlakov dýchacích ciest - sily dýchacieho svalstva
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Kyslíková fľaša a redukčný ventil
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Transkutánny kapnometer - prístroj na transkutánne meranie CO2
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Výškomer (digitálny / ultrazvukový)
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Prístroj na vysokorýchlostnú videomikroskopiu
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia | Nikotíntester
Urologická ambulancia | Bioptická pištoľ
Urologická ambulancia | Flexibilný cystoskop
Urologická ambulancia | Flexibilný digitálny cystoskop
Urologická ambulancia | Mikroskop alebo analyzátor moču
Urologická ambulancia | Uroflowmeter
Urologická ambulancia | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore urológia
Urologická ambulancia | USG sonda - konvexná a sektorová | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore urológia
Urologická ambulancia | Uroflowmeter s EMG modulom
Urologická ambulancia | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore urológia
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie | Prístroj na realizáciu na bronchoprovokačného testu - nebulizátor
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie | Spirometer na vyšetrenie exspiračných a inspiračných parametrov
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie | Analyzátor exhalovaného a nazálneho NO (vrátane softwaru)
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie | Inhalátor
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie | Zariadenie pre záťažový EKG test (ergometria, bicyklová ergometria alebo na bežeckom páse)
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie | UV žiarič na epikutánny test
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie | Infúzna pumpa
Neurologická ambulancia | EMG prístroj
Neurologická ambulancia | EEG prístroj / EEG prístroj s videomonitoringom
Neurologická ambulancia | Polysomnograf/videopolysomnograf s monitorovacím systémom | Odborná spôsobilosť na špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia
Neurologická ambulancia | Prístroj na titrovanie tlakov pri neinvazívnej ventilácii | Odborná spôsobilosť na špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia
Neurologická ambulancia | Infúzne kreslo
Neurologická ambulancia | Infúzna pumpa
Neurologická ambulancia | Monitor vitálnych funkcií
Neurologická ambulancia | POCT prístroj na vyšetrenie rezistencie krvných doštičiek
Neurologická ambulancia | Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS)
Neurologická ambulancia | USG sondy - lineárna, sektorová | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia mozgovej cirkulácie sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore neurológia
Neurologická ambulancia | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia mozgovej cirkulácie sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore neurológia
Neurologická ambulancia | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia mozgovej cirkulácie sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore neurológia
Neurologická ambulancia | Prístroj na meranie evokovaných potenciálov
Neurologická ambulancia | Elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie
Neurologická ambulancia | Stabilograf
Nefrologická ambulancia | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore nefrológia
Nefrologická ambulancia | USG sondy - konvexná | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore nefrológia
Nefrologická ambulancia | Tlakový holter (ABPM) a software
Nefrologická ambulancia | Umývací a dezinfekčný automat na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok
Nefrologická ambulancia | 12- zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania
Nefrologická ambulancia | Analyzátor moču,vrátane analyzátora na albuminúriu
Nefrologická ambulancia | Platňa na ohrev peritoneálneho vaku
Nefrologická ambulancia | BCM (body composition monitor) monitor
Nefrologická ambulancia | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore nefrológia
Psychiatrická ambulancia | Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS)
Psychiatrická ambulancia | Prístroj pre aplikáciu elektrokonvulzívnej terapie s možnosťou krátkopulznej a ultrakrátkopulznej stimulácie
Psychiatrická ambulancia | 12- zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania
Psychiatrická ambulancia | Kyslíkový prístroj s ventilátorom a maskami
Psychiatrická ambulancia | Odsávačka
Psychiatrická ambulancia | Intubačná sada
Psychiatrická ambulancia | EKG monitor
Psychiatrická ambulancia | Prenosná kyslíková fľaša
Psychiatrická ambulancia | Phalopletyzmograf | Odborná spôsobilosť na výkon vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore sexuológia
Psychiatrická ambulancia | Prístroj na aplikáciu fototerapie
Psychiatrická ambulancia | Polohovateľné relaxačné kreslo
Psychiatrická ambulancia | Dychový analyzátor na zisťovanie alkoholu
Ambulancia detskej psychiatrie | Stojan na infúznu terapiu
Ambulancia detskej psychiatrie | Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS)
Ambulancia detskej psychiatrie | Dychový analyzátor na zisťovanie alkoholu
Ambulancia detskej psychiatrie | Polohovateľné vyšetrovacie kreslo
Ambulancia detskej psychiatrie | Prenosná kyslíková fľaša
Ambulancia detskej psychiatrie | EKG monitor
Ambulancia detskej psychiatrie | Intubačná sada
Ambulancia detskej psychiatrie | 12- zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania
Ambulancia detskej psychiatrie | Kyslíkový prístroj s ventilátorom a maskami
Ambulancia medicíny závislosti | Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS)
Ambulancia medicíny závislosti | Dávkovače na metadón
Ambulancia medicíny závislosti | Dychový analyzátor na zistenie koncentrácie alkoholu
Ambulancia medicíny závislosti | Polohovateľné relaxačné kreslo
Ambulancia medicíny závislosti | Psychodiagnostické metódy | Odborná spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti látkové a nelátkové závislosti sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti
Reumatologická ambulancia | Kapilaroskop
Reumatologická ambulancia | Polarizačný mikroskop a príslušenstvo na vyšetrovanie synoviálnej tekutiny
Reumatologická ambulancia | Elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie
Reumatologická ambulancia | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore reumatológia
Reumatologická ambulancia | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore reumatológia
Reumatologická ambulancia | Tlačiareň k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore reumatológia
Reumatologická ambulancia | USG sonda - lineárna, konvexná | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore reumatológia
Reumatologická ambulancia | Infúzna pumpa
Reumatologická ambulancia | 12- zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania
Všeobecná ambulancia pre dospelých | 12- zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania
Všeobecná ambulancia pre dospelých | Tlakový holter (ABPM) a software
Všeobecná ambulancia pre dospelých | POCT prístroj
Všeobecná ambulancia pre dospelých | Prístroj na stanovenie C - reaktívneho proteínu (CRP)
Všeobecná ambulancia pre dospelých | ABI je prístroj na meranie členkovo-ramenných indexov
Všeobecná ambulancia pre dospelých | Spirometer na vyšetrenie exspiračných a inspiračných parametrov
Všeobecná ambulancia pre dospelých | Optotyp
Všeobecná ambulancia pre dospelých | Amslerova mriežka
Všeobecná ambulancia pre dospelých | Otoskop/čelový reflektor so spekulami
Všeobecná ambulancia pre dospelých | Segmentálny telesný analyzátor
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Prístroj na stanovenie C - reaktívneho proteínu (CRP) a ďalších parametrov
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | POCT prístroj
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Bilirubínometer
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Analyzátor moču
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | 12- zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Spirometer na vyšetrenie exspiračných a inspiračných parametrov
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Prístroj na aplikáciu fototerapie
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Prístroj na realizáciu na bronchoprovokačného testu - nebulizátor
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Analyzátor exhalovaného a nazálneho NO (vrátane softwaru)
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Kalibrovateľná dojčenská váha
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Výškomer (digitálny / ultrazvukový)
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Otoskop/čelový reflektor so spekulami
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Screeningový oftalmologický prístroj na včasnú detekciu refrakčných chýb, anisokórie a strabizmu u detí od 6 mesiacov
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Podsvietené optotypy, LCD optotypy
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Digitálny skener chodidiel - Podoscan / podoskop / plantoskop
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Odsávačka
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Výkonná nabíjateľná baterka
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Inhalátor
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | Prenosný chladiaci box na vakcíny
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Dataprojektor
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Laminovací prístroj s príslušenstvom
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Základné vybavenie pre ergoterapiu, arteterapiu, muzikoterapiu, psychomotorickú terapiu, dramatoterapiu a biblioterapiu
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Interaktívna tabuľa s príslušenstvom
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Tablet
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Stimulačné hračky a pomôcky, štandardné hračky a pomôcky
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Diagnostické testy
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Software na alternatívnu komunikáciu
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Software - boardmaker systém na stiahnutie symbolov
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Videokamera
Ambulancia liečebnej pedagogiky | EEG biofeedback / neurofeedback s prílušenstvom
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Stereoskopické okuliare
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Head tracker
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Senzorické rukavice
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Masážno-vibračné prístroje
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Zariadenie na aromaterapiu
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Virtuálna rukavica
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Prehrávač a reproduktor
Ambulancia liečebnej pedagogiky | Zariadenie na bilaterálnu stimuláciu (BLS) - EMDR Tappers, svetelná lišta, multifunkčné diaľkové ovládanie
Ortopedická ambulancia | Digitálny podobaroskop / pedobarograf
Ortopedická ambulancia | Elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie
Ortopedická ambulancia | Osteodenzitometer | Odborná spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti klinická osteológia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti
Ortopedická ambulancia | Nano artroskop
Ortopedická ambulancia | Koagulačný prístroj
Ortopedická ambulancia | Kyslíková fľaša a redukčný ventil
Ortopedická ambulancia | Chirurgická súprava nástrojov
Ortopedická ambulancia | Inovatívne prístroje a zariadenia na 3D a 4D analýzu pohybového aparátu
Ortopedická ambulancia | Laserové merače na osové odchýlky
Ortopedická ambulancia | Prístroje na fyzikálnu terapiu - elektroterapia, mechanická terapia, elektromagnetoterapia, kompresná terapia
Ortopedická ambulancia | Transkutánna elektrická neurostimulácia (TENS)
Ortopedická ambulancia | Prístroj na aplikáciu fototerapie
Ortopedická ambulancia | Neinvazívny terapeutický laser
Ortopedická ambulancia | Vertikalizačné prístroje
Infektologická ambulancia a ambulancia tropickej medicíny | Prenosný EKG prístroj
Infektologická ambulancia a ambulancia tropickej medicíny | Infúzne pumpy
Infektologická ambulancia a ambulancia tropickej medicíny | Prenosný svetelný zdroj
Infektologická ambulancia a ambulancia tropickej medicíny | Kyslíková fľaša a redukčný ventil
Infektologická ambulancia a ambulancia tropickej medicíny | Odsávačka
Infektologická ambulancia a ambulancia tropickej medicíny | Prístroj na stanovenie C - reaktívneho proteínu (CRP)
Ambulancia klinickej psychológie | Relaxačné kreslo alebo lehátko (dospelý)
Ambulancia klinickej psychológie | Polohovateľné relaxačné kreslo alebo lehátko (dieťa)
Ambulancia klinickej psychológie | Multimediálne prístrojové vybavenie
Ambulancia klinickej psychológie | Prístroj na meranie elektrickej aktivity svalov alebo elektrickej vodivosti kože s prílušenstvom
Ambulancia klinickej psychológie | EMG prístroj
Ambulancia klinickej psychológie | Očný tracker- kamerový systém sledujúci pohyb očí pre analýzu pozornosti a reakcií na vizuálne podnety a softvér na spracovanie dát
Ambulancia klinickej psychológie | Vybavenie multisenzorickej miestnosti
Ambulancia klinickej psychológie | Stena s jednocestným zrkadlom vrátane konferenčného mikrofónu a reproduktorov
Ambulancia klinickej psychológie | Vybavenie relaxačnej miestnosti (osvetlenie s regulovateľným jasom, zvukový systém, prístroje na relaxáciu)
Ambulancia klinickej psychológie | Diagnostický a hodnotiaci softvér pre psychodiagnostické metódy
Ambulancia klinickej psychológie | Počítač s príslušenstvom pre pacienta
Ambulancia klinickej psychológie | Psychodiagnostické metódy
Ambulancia klinickej psychológie | Digitálny psychodiagnostický testovací systém
Ambulancia klinickej psychológie | Neurokognitívne rehabilitačné systémy so softwarom a príslušenstvom
Ambulancia klinickej psychológie | EEG biofeedback / neurofeedback s príslušenstvom
Ambulancia klinickej psychológie | VR terapeutický systém na liečbu úzkostných porúch pomocou virtuálnej reality
Ambulancia klinickej psychológie | Zariadenie na bilaterálnu stimuláciu (BLS) - EMDR Tappers, svetelná lišta, multifunkčné diaľkové ovládanie
Ambulancia klinickej psychológie | Senzorické a senzomotorické pomôcky, zariadenie na senzorickú integráciu
Ambulancia klinickej psychológie | Kardiorespiračný/HRV biofeedback
Ambulancia klinickej psychológie | Viackanálové snímacie zariadenie pre psychofyziologickú diagnostiku a tréning s príslušenstvom
Ambulancia klinickej psychológie | Záťažové prikrývky
Ambulancia klinickej logopédie | Diagnostické testy
Ambulancia klinickej logopédie | Polohovateľné relaxačné kreslo alebo lehátko
Ambulancia klinickej logopédie | Diagnostické testovacie batérie
Ambulancia klinickej logopédie | Čelový reflektor / čelová lampa
Ambulancia klinickej logopédie | Prístroj na diagnostiku orofaciálnej oblasti
Ambulancia klinickej logopédie | Nazometer s PC a obrazovkou
Ambulancia klinickej logopédie | Nasopharyngoskop s príslušenstvom
Ambulancia klinickej logopédie | Diktafón
Ambulancia klinickej logopédie | Kalibrovaný mikrofón so stojanom
Ambulancia klinickej logopédie | Merač hlasitosti
Ambulancia klinickej logopédie | Softvér na analýzu hlasu
Ambulancia klinickej logopédie | Pomôcky senzorickej stimulácie - taktilné a vibračné
Ambulancia klinickej logopédie | Pomôcky k terapii orálnej pozície
Ambulancia klinickej logopédie | Logopedické sondy
Ambulancia klinickej logopédie | Logovibrátor
Ambulancia klinickej logopédie | Dýchacie trenažére
Ambulancia klinickej logopédie | Tablet
Ambulancia klinickej logopédie | Rehabilitačné pomôcky na tréning svalov krku, prehĺtania a pohyblivosti čeľuste
Ambulancia klinickej logopédie | Povrchový EMG prístroj na stimuláciu prehĺtania
Ambulancia klinickej logopédie | Neuromuskulárna elekrická nervová stimulácia (NMES)
Ambulancia klinickej logopédie | Aplikácie používané v klinickej logopédii
Ambulancia úrazovej chirurgie | Prenosný USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti alebo diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore, v rámci ktorého lekár získal odbornú spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia
Ambulancia úrazovej chirurgie | Koagulačný prístroj
Ambulancia úrazovej chirurgie | Kyslíková fľaša a redukčný ventil
Ambulancia úrazovej chirurgie | Chirurgická súprava nástrojov
Ambulancia úrazovej chirurgie | Elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie
Ambulancia úrazovej chirurgie | Prístroj na stanovenie C - reaktívneho proteínu (CRP)
Ambulancia lekárskej genetiky | Digitálny fotoaparát
Ambulancia lekárskej genetiky | Software – licencie na špecializované genetické programy
Dermatovenerologická ambulancia | Mikroskop s kardioidným kondenzorom
Dermatovenerologická ambulancia | Mikroskop s imerzným objektívom a so zariadením na pozorovanie v tmavom poli
Dermatovenerologická ambulancia | Set na epikutánne testovanie
Dermatovenerologická ambulancia | Woodova lampa
Dermatovenerologická ambulancia | Zariadenie na farbenie preparátov z biologického materiálu
Dermatovenerologická ambulancia | Koagulačný prístroj
Dermatovenerologická ambulancia | Dermatoskop
Dermatovenerologická ambulancia | Digitálny videodermatoskop
Dermatovenerologická ambulancia | UV žiarič
Dermatovenerologická ambulancia | Brúska na podologické medicínske ošetrenie
Dermatovenerologická ambulancia | Podologické hydraulické lôžko
Dermatovenerologická ambulancia | Lokálny zdroj UVB žiarenia
Dermatovenerologická ambulancia | Ručný doppler prístroj
Dermatovenerologická ambulancia | Frakčný CO2 laser
Dermatovenerologická ambulancia | Zariadenie na kryoterapiu
Dermatovenerologická ambulancia | Kahan plynový / liehový
Dermatovenerologická ambulancia | Chirurgická súprava nástrojov
Dermatovenerologická ambulancia | Prístroj na stanovenie C - reaktívneho proteínu (CRP)
Ambulancia plastickej chirurgie | Ručný doppler prístroj
Ambulancia plastickej chirurgie | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti alebo diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore, v rámci ktorého lekár získal odbornú spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia
Ambulancia plastickej chirurgie | USG sonda - lineárna | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti alebo diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore, v rámci ktorého lekár získal odbornú spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia
Ambulancia plastickej chirurgie | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti alebo diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore, v rámci ktorého lekár získal odbornú spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia
Ambulancia plastickej chirurgie | Chirurgická súprava nástrojov
Ambulancia plastickej chirurgie | Kyslíková fľaša a redukčný ventil
Ambulancia plastickej chirurgie | Elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie
Ambulancia plastickej chirurgie | Digitálny fotoaparát
Ambulancia plastickej chirurgie | Softvér na triedenie a bezpečné ukladanie fotodokumentácie pacientov
Ambulancia plastickej chirurgie | Rádiofrekvenčný abladér
Ambulancia plastickej chirurgie | Dermabradér
Ambulancia plastickej chirurgie | Koagulačný prístroj
Ambulancia plastickej chirurgie | Softvér na 3D plánovanie rekonštrukcie prsníka expandérmi a implantátmi
Ambulancia plastickej chirurgie | Lupové okuliare
Hematologická a transfuziologická ambulancia | Miešačka vzoriek
Hematologická a transfuziologická ambulancia | Kyvadlové váhy
Hematologická a transfuziologická ambulancia | Chladiace zariadenie na skladovanie biologického materiálu
Hematologická a transfuziologická ambulancia | Chladiace zariadenie na skladovanie koncetrátov koagulačných faktorov s monitorovanou teplotou | iba v prípade, ak ide o hemofilické pracovisko
Hematologická a transfuziologická ambulancia | Kyslíková fľaša a redukčný ventil
Hematologická a transfuziologická ambulancia | Punkčná trepanobioptická ihla, pinzeta, lanceta
Hematologická a transfuziologická ambulancia | Goniometre
Hematologická a transfuziologická ambulancia | Infúzne a injekčné pumpy
Hematologická a transfuziologická ambulancia | USG skener | iba v prípade, ak ide o hemofilické pracovisko, pričom odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti alebo diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore, v rámci ktorého lekár získal odbornú spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia
Hematologická a transfuziologická ambulancia | USG sonda - lineárna | iba v prípade, ak ide o hemofilické pracovisko, pričom odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti alebo diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore, v rámci ktorého lekár získal odbornú spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia
Hematologická a transfuziologická ambulancia | Softwarové moduly k USG prístroju a software na hodnotenie kĺneho zdravia | iba v prípade, ak ide o hemofilické pracovisko, pričom odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti alebo diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore, v rámci ktorého lekár získal odbornú spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia
Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie | Kyslíková fľaša a redukčný ventil
Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie | Odsávačka
Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie | Infúzna pumpa
Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie | Injekčná pumpa
Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie | Stojanová peristaltická pumpa
Primárna gynekologicko-pôrodnícka ambulancia | Gynekologický vyšetrovací stôl polohovateľný
Primárna gynekologicko-pôrodnícka ambulancia | Kolposkop
Primárna gynekologicko-pôrodnícka ambulancia | Hysteroskop / minihysteroskop pre ambulantné využitie
Primárna gynekologicko-pôrodnícka ambulancia | CO2 laser na odstraňovanie vulvárnych a cervikálnych lézií
Primárna gynekologicko-pôrodnícka ambulancia | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo ultravuk v gynekológii a pôrodníctve
Primárna gynekologicko-pôrodnícka ambulancia | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo ultravuk v gynekológii a pôrodníctve
Primárna gynekologicko-pôrodnícka ambulancia | USG sondy - konvexná, transvaginálna, 3D/4D | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo ultravuk v gynekológii a pôrodníctve
Ambulancia pediatrickej gynekológie | Gynekologický vyšetrovací stôl polohovateľný
Ambulancia pediatrickej gynekológie | Chirurgická súprava nástrojov
Ambulancia pediatrickej gynekológie | Vaginoskop s príslušenstvom
Ambulancia pediatrickej gynekológie | Mikroskop
Ambulancia pediatrickej gynekológie | USG prístroj | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická gynekológia alebo ultravuk v gynekológii a pôrodníctve
Ambulancia pediatrickej gynekológie | Softwarové moduly k USG prístroju | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická gynekológia alebo ultravuk v gynekológii a pôrodníctve
Ambulancia pediatrickej gynekológie | USG sondy - konvexná, transvaginálna | Odborná spôsobilosť na výkon USG vyšetrenia sa preukazuje diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore pediatrická gynekológia alebo ultravuk v gynekológii a pôrodníctve
Chirurgická ambulancia | Rektoskop
Chirurgická ambulancia | Koagulačný prístroj
Chirurgická ambulancia | Kyslíková fľaša a redukčný ventil
Chirurgická ambulancia | Chirurgická súprava nástrojov
Chirurgická ambulancia | Elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie